## List1
Stroški za infrastrukturo in gradnje - POPIS DEL
Infrastrukturni stroški za vzpostavitev Geo.hub-a v Mežici
Zaporedna številka | Vrsta dela | Količina | Enota | Cena na enoto (€) | DDV (€) | Skupaj (€)
1 | Delno kitanje in brušenje sten pred baravnjem - ocenjeno cca. 30% celotne kvadrature | 180 | m2
2 | Barvanje sten s polidisperzijsko barvo (JUB JUMIX 025G ali podoben odtenek) | 600 | m2
3 | Delno popravilo razpok v tleh pred barvanjem - ocenjeno cca. 20% celotne kvadrature | 60 | m2
4 | Kompletna izvedba barvanja tal z epoxi barvo | 300 | m2
5 | Izdelava izoliranih tal v sestavi: 5/8 letve, kamena volna, OSB plošče 22 mm, vinil v imitaciji lesa, zaključne obrobe | 35 | m2
6 | Dobava in polaganje ter priklop in vsa montažna dela za električno talno gretje | 10 | m2
7 | Izdelava suhomontažne stene W112 | 6 | m2
8 | Dobava in vgradnja podboja in vrat 100*210 | 1 | kos
9 | Razširitev vrat v nov prostor (rušenje obstoječega zidu in obdelava špalete) | 1 | kos
10 | Prestavitev radiatorja vključno z izvedbo novih vodov | 1 | kos
11 | Izvedba suhomontažnega vetrolova tlorisne dimenzije cca 2,2*3,5 m, vključno s stropom na višina cca. 4 m | 1 | kpl
12 | Dobava in montaža avtomatskih steklenih vrat dimenzije 200*200 cm, 2x tipka za odpiranje | 1 | kos
13 | Izdelava spuščenega stopa knauf, vključno z bandažiranjem, beljenjem in toplotno izolacijo | 21 | m2
14 | Dobava in vgraditev treh nadometnih led svetilk, vključno s predelavo el. instalacije | 3 | kos
13 | Nastala nepredvidena dela, ki jih v popisu del ni možno predvideti | 5 | %
Skupaj
Pripravil: Miran Prošt, rudarski nadzornik